A Importância do Projeto  -  Por: BARBOSA, Marcelo. 2004 (Apogee Consultoria)

Um projeto bem elaborado pode ser nosso norte ao procurarmos por soluções que se encaixem em nossas necessidades. Com um projeto em mãos, podemos ter a certeza de que atingiremos nosso objetivo.

Um projetista, ao elaborar seu projeto, deve procurar entender extremamente bem quais as necessidades de seu cliente, através de reuniões, conferências, análises e pesquisas. Por vezes, nem nós mesmos enquanto clientes os clientes, sabemos exatamente o que queremos. Sabemos apenas que necessitamos de uma infra-estrutura de comunicações, mais nada. Cabe ao bom projetista auxiliar o cliente a descobrir as necessidades ideais de comunicação de sua empresa.

Exemplos de perguntas a serem respondidas durante a confecção de um projeto de cabeamento:

- Quantos pontos de telecomunicações teremos?

- Que aplicações funcionarão sob o cabeamento (voz, dados, vídeo, automação)?

- Qual a categoria do sistema UTP (Cat.5e ou Cat.6)?

- Que tipo de fibra óptica é a mais adequada?

- Usaremos patch panels ou blocos, interconexão ou conexão cruzada?

- Estaremos aptos a rodar 1 Gb/s e 10 Gb/s?

- A infra-estrutura (dutos, calhas) é suficiente ou precisa ser ampliada?

- Que conectores ópticos usaremos?

- Quais requisitos de minha sala de equipamentos (tamanho, temperatura, umidade, altura, etc.)?

- O quanto de sobra deixaremos para prover expansões futuras?

- A distribuição será “homerun” ou em zona, aumentado a flexibilidade de layout?

- Qual será a classificação dos cabos quanto à flamabilidade?

- Como a entrada de cabos externos será protegida contra surtos elétricos?

- Como o sistema de cabeamento se interligará ao sistema de aterramento elétrico do edifício?

Além dessas questões técnicas, outras igualmente importantes devem ser levantadas:

- A empresa instaladora é certificada pelo fabricante da solução escolhida?

- Haverá um engenheiro ou RCDD® responsável pela instalação?

- Os profissionais envolvidos na instalação foram treinados pelos fabricantes e/ou entidades do setor?

- A empresa instaladora possui CREA jurídico e está habilitada a recolher ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)?

- Quais as garantias oferecidas? Quem proverá a garantia? O que está incluso na garantia? Por quanto tempo? O processo de garantia envolve uma auditoria independente?

- A empresa instaladora possui atestado de capacidade técnica em obra similar?

A própria elaboração do projeto deve ser feita por um profissional especializado, normalmente um engenheiro ou um RCDD (Registered Communications Distribution Designer – designação para indivíduos que demonstram excelência em projeto, integração e implementação de sistemas de transporte para telecomunicações, conferida pela BICSI® – associação sem fins lucrativos da indústria de telecomunicações).

Lembramos que há uma resolução do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – www.confea.org.br), de 2002, que estabelece que os profissionais habilitados a elaborar projetos e executar instalações telefônicas e de lógica, são:

- Engenheiros e Arquitetos (com atribuições do Decreto Lei nº 23.569, de 1933);

- Engenheiros Eletricistas, (com atribuições dos arts. 8º e 9º da Resolução nº 218, de 1973);

- Engenheiros de Computação (com as atribuições da Resolução nº 380, de 1993);

- Tecnólogos em Telefonia;

- Tecnólogos em Telecomunicações/Telefones e Redes;

- Tecnólogos em Eletrônica Industrial;

- Tecnólogos em Instrumentação e Controle (os Tecnólogos, conforme Resolução 313, de 1986, poderão responsabilizar-se por instalações e manut. de instalações telefônicas e de lógica);

- Técnicos em Eletrônica e Eletrotécnica;

- Técnicos em Telecomunicações (os Técnicos, nos limites de suas atribuições).

O projeto deve incluir um descritivo técnico detalhado, escrito em um português bem claro, plantas, planos de faces dos racks e pranchas (desenho que detalha a disposição dos equipamentos), plano de identificação dos componentes e uma lista básica de materiais de cabeamento. Deve ser baseado nas normas brasileiras (ABNT/NBR 14565) e/ou internacionais (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-B, 569-A, 606-A, 607-A, 758, 862, etc.).

Uma vez realizado, o projeto servirá de base para sairmos ao mercado em busca de instaladores que o usarão como base para elaborar suas propostas comerciais. Poderemos então escolher qualquer empresa instaladora, desde que atenda ao projeto e aos requisitos mínimos de qualidade pretendidos. É importante salientar que é desejável que a empresa que elabore o projeto não participe da sua execução. Posteriormente, o projetista pode ser contratado para fiscalizar a empresa executora, para saber se a obra está prosseguindo de acordo com o projeto, e até mesmo para realizar uma auditoria de conformidade ao seu final.

Este procedimento, embora pareça ser mais dispendioso, pois requer a contratação de um projetista, acaba por economizar seu dinheiro! Como? Ao especificar um projeto, evitam-se aquelas “economias burras”, geralmente empregadas no momento da instalação, quando se sacrifica o desempenho, mobilidade ou modularidade em troca de um ganho momentâneo. A médio e longo prazo, perde-se em constantes manutenções e alterações de um sistema que poderia ter nascido bem melhor e mais robusto. Por outro lado, por não se ter um projeto coerente, podemos ser pegos de surpresa no momento da instalação, quando teremos que altera-la em virtude de interferências não previstas com outros sistemas, como o hidráulico, o de ar condicionado e o de elétrica.

Ao contratarmos um projeto de antemão, estaremos certos de que teremos uma instalação que atenda adequadamente às nossas necessidades e com a melhor relação custo/benefício que podemos desejar.